Jakość handlowa dostaw energii elektrycznej
Termin jakość handlowa związany jest z zagadnieniem jakości obsługi klientów w zakresie dostawy energii elektrycznej. W obecnym modelu rynku energii klient ma wybór pomiędzy zawarciem kompleksowej umowy z dostawcą a zawarciem rozdzielonych umów ze sprzedawcą i tzw. operatorem systemu dystrybucyjnego. W umowach dostawy i sprzedaży, pomiędzy przedsiębiorstwami energetycznymi i odbiorcami, określona jest jakość handlowa i ma ona duże znaczenie dla obu stron. Przedsiębiorstwa energetyczne mogą również zapewniać inne usługi na życzenie odbiorców. Mogą one być związane np. z weryfikacją pomiarów, czy też z podłączeniem do sieci. Wszystkie te usługi zawierają aspekty jakości handlowej.
Rodzi się zatem pytanie, czy taka ilość zagadnień wymaga regulacji np. poprzez różnego rodzaju zachęty i wymagania. W wolnym rynku poziom jakości usług, który satysfakcjonowałby odbiorcę, powinien systematycznie poprawiać się. Istnieją jednak obszary, w których regulacja pozytywnie wpływa na poziom jakości handlowej i zwiększa satysfakcje klientów, jak np. polityka pomiarowa. Istotną rolę działania regulacyjne mają w przypadku przedsiębiorstw będących monopolami. Również w przypadku procesu taryfowania polityka regulacyjna ma duży wpływ na jakość handlową. Dążenie do zmniejszania kosztów funkcjonowania sieci i zwiększania jej sprawności może jednak prowadzić do negatywnych skutków. Ważne jest zapewnienie odpowiedniego balansu pomiędzy jakością handlową i techniczną, gdyż obniżanie kosztów dotyczących eksploatacji i inwestycji może być przyczyną pogorszenia jakości technicznej dostawy energii.
Z racji, iż często operatorzy systemów dystrybucji często są naturalnymi monopolami, polityka regulacyjna musi określać pewne minimalne wymagania dotyczące przyłączeń. Natomiast wyższe standardy jakości mogą stanowić do budowania solidnej marki i pozwalają zyskiwać przewagę nad konkurencją.
W kontaktach handlowych pomiędzy dostawcą a odbiorcą energii można wyróżnić dwa okresy:
1. Okres przed zawarciem umowy – w tym okresie należy poinformować klienta o warunkach przyłączenia, o jego ogólnych prawach i warunkach dostawy już po przyłączeniu do sieci oraz odpowiednich aktach prawnych, taryfach, itp.
2. Okres podczas trwania umowy dostawy – w tym okresie można proponować odbiorcy udział w regulacji jakości dostaw – taki udział pozwala budować satysfakcję klienta i prowadzić do poprawy jakości handlowej.
W skład jakości handlowej zaliczyć można wiele różnych aspektów. Porównanie tychże aspektów w różnych krajach może być trudne do wykonania z powodu różnej interpretacji na terenie różnych krajów. W większości krajów operator systemu dystrybucji prowadzi działalność jako naturalny monopol, podlegając regulacji regulatora. Oprócz działalności handlowej zajmuje się on wykonywaniem wielu zadań, jak np. utrzymanie sieci i jej naprawy, co wpływa również na jakość handlową.
Istnieją dwa sposoby by badać poziom jakości handlowej:
1. Poprzez badanie średniej wartości pewnego wskaźnika, jak np. średni czas wydawania warunków przyłączenia – metoda ta, zwana wartościową, bada rzeczywisty poziom i nie jest zależna od standardów, dlatego pozwala więc na porównywanie różnych operatorów.
2. Poprzez badanie procentowego udziału przypadków, dla których został określony wskaźnik, które odbiegają od tegoż wskaźnika, np. ilu odbiorców zostało powiadomionych o planowanej przerwie w dostawie energii w określonym czasie – ta metoda stosowana jest głównie do oceny tego samego producenta w czasie. By móc wykorzystać ją do porównań różnych operatorów, należy stosować ją razem z metodą wartościową.
Standardy w różnych krajach są zróżnicowane. Mogą różnić się np. pod względem sposobu naliczania czasu (dni kalendarzowe, robocze itp.), pod względem tego, kim jest klient (odbiorca niskich napięć, wysokich napięć), czy też sposobem naliczania kar.